## Лист1
Заказчик:
АДРЕС:
Тел/Факс:
GeminiPlus 550 сухоблочный калибратор
Диапазон температур 35°C … 550°C
Включая сертификат калибровки, интерфейс и ПО Cal Notepad.
B | Basic Model
S | On Site Model
набор из 4 алюминиевых вставок – одно отверстие на вставку
Укажите Æ из 4, 6, 8, 10, 12 или 14mm x 150mm глубиной
857-07-01 | набор из 4 алюминиевых вставок – болванки
857-07-03 | одна алюминиевая вставка с
2 x 4.5mm отв x 150mm глубиной
935-14-72/DB | образцовый ТСП
UKAS | сертификат калибровки по 5 точкам
931-22-64 | Кейс
¨ Питание сети 100/120V – 50/60Hz
¨ Питание сети 200/240V – 50/60Hz
Срок поставки:
Подпись: