## Лист1
Заказчик:
АДРЕС:
Тел/Факс:
GeminiPlus 700 сухоблочный калибратор
Диапазон температуры 50°C … 700°C
Включая сертификат калибровки, интерфейс и ПО Cal Notepad.
B | базовая модель
S | полная модель
Mixed | набор из 4 бронзовых вставок –
с одним отверстием во вставке
857-07-02 | набор из 4 алюминиевых вставок – болванки
857-07-04 | одна из вставок с 2 x 4.5mm отв x 150mm глубина
935-14-72/DB | Образцовый ТСП (диапазон 50°C …650°C)
935-14-63 | термопара типа N (диапазон 35°C …700°C)
UKAS | сертификат калибровки по 5 точкам
931-22-64 | Кейс
¨ Питание сети 100/120V – 50/60Hz
¨ Питание сети 200/240V – 50/60Hz
Срок поставки:
Подпись: